## Containex Schweden
Name | Inv.Nr | Ser.Nr | TYP | Grösse | Innenhöhe | Aussenhöhe | RAL | Bodendämmung | Wanddämmung | Dachdämmung | Brandschutz | Rolladen | Heizung | Ventilation | Licht | BJ | Standort
Lovön OG | 707.0000.649 | 021812739 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.650 | 021812740 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.651 | 021812741 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.652 | 021812733 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.653 | 021812734 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.654 | 021812735 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.655 | 021812737 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.656 | 021812738 | BÜRO EZ x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.657 | 021812745 | UMKL + DUSCHE x 2 + WC x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 + Hydrosta + Lüfter | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.658 | 021812746 | UMKL + DUSCHE x 2 + WC x 2 | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 + Hydrosta + Lüfter | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.659 | 021812751 | BÜRO EZ + DZ + KK | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 + Lüfter | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.660 | 021812752 | BÜRO EZ + DZ + KK | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 + Lüfter | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.661 | 021812748 | BÜRO EZ + DZ + KK | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 + Lüfter | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.662 | 021812749 | BÜRO EZ + DZ + KK | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 + Lüfter | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.663 | 021812743 | BÜRO EZ + DZ | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.664 | 021812736 | BÜRO EZ + DZ | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.665 | 021812744 | BÜRO EZ + DZ | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.666 | 021812742 | BÜRO EZ + DZ | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 | VL 100 x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön EG | 707.0000.667 | 021812747 | TREPPE + WC x 2 + EINGANG | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Nein | 2.000 W + 500 W x 2 | Hydrostat x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Lovön OG | 707.0000.668 | 021812750 | TREPPE + WC x 2 + EINGANG | 30' | 2.500 mm | 2.800 mm | 9002 | 100 mm PU | 100 mm MW | 140 mm MW | Nein | Alu | 2.000 W x 2 + 500 W x 2 | Hydrostat x 2 | LED + Bewegungsmelder | 2018 | Lovön
Note on D1: Henning Wikstroem: EZ - Einzelzimmer DZ - Doppelzimmer KZ - Konferenzzimmer KK - Kleinküche